ANEXO I – MODELO DA PROPOSTA

Razão Social do Proponente:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Fone:

Contato:

E-mail:

- OBJETO:

Dispensa de Licitação para aquisição de materiais de Insumos e Material Hospitalar, visando atender todas as unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do município de Porto Murtinho/MS, pelo período de 30 (trinta) dias, conforme condições e especificações constantes do Termo de Referência.

| Item | Qtd. | Und. | Especificação | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | CX | AGULHA hipodérmica, 13x4,5, descartável, estéril, atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel tri facetado, afiado, rígido e centralizado; canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito; protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual: Caixas com 100 unidades em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 2 | 40 | CX | AGULHA hipodérmica, 20x5,5, descartável, estéril, atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel tri facetado, afiada, rígida e centraliza canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual: caixas com 100 unidades, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 3 | 25 | CX | AGULHA hipodérmica, 25x6, descartável, estéril, atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel tri facetado, afiada, rígida e centraliza canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual: caixas com 100 unidades, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 4 | 25 | CX | AGULHA hipodérmica, 25x7, descartável, estéril, atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel tri facetado, afiada, rígida e centraliza canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual: caixas com 100 unidades, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 5 | 20 | CX | AGULHA hipodérmica, 25x8, descartável, estéril, atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel tri facetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual: Caixas com 100 unidades, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 6 | 20 | CX | AGULHA hipodérmica, 30x7, descartável, estéril, atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel tri facetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual: Caixas com 100 unidades em papel grau cirúrgicas e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 7 | 40 | CX | AGULHA hipodérmica, 30x8, descartável, estéril, atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel tri facetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual: Caixas com 100 unidades em papel grau cirúrgicas e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 8 | 40 | CX | AGULHA hipodérmica, 40x12, descartável, estéril, atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel tri facetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual: caixas com 100 unidades em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 9 | 50 | UND | AGULHA para anestesia raquidiana, 25 G x 3 1/2", descartável, estéril, atóxica, apirogênica, com bisel tipo "whitacre", isenta de corte, atraumática, sem rebarbas, com orifício lateral, cânula LuerLok, com visor translúcido e inteiramente cônico que garanta conexão segura. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico e/ou blister rígido, abertura em pétala. Na embalagem devera conter: nome e/ou marca do produto, origem, lote e data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade, fabricante, origem, distribuidor e/ou importador, categoria do produto, indicação quantitativa, registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 10 | 10 | PCT | ALGODAO ORTOPÉDICO hidrófobo, com 20 cm, com camadas separadas por papel, sem gesso, isento de impurezas, pacote com 12 unidades. Embalagem: rolo com 500 g, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. |  |  |  |
| 11 | 40 | UND | BISTURI DESCARTÁVEL N° 15, estéril, atóxico, apirogênico, composto por lâmina 15 em aço-inox, cabo em material descartável e em embalagem individual envolto papel grau cirúrgico e filme termoplástico e abertura em pétala. A embalagem deve conter dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 12 | 20 | UND | CAIXAS, coletora, para matérias perfuram cortantes, resistente a perfurações, com revestimento impermeabilizante, contendo fundo rígido de proteção extra contra perfurações, cinta interna e bandeja coletora de resíduos líquidos. A caixa devera ser de cor amarela e conter simbologia de acordo com a codificação internacional (risco biológico - Material contaminado), capacidade para 07 litros. De acordo com as Normas da ABNT. |  |  |  |
| 13 | 40 | UND | CAIXAS, coletora, para matérias perfuram cortantes, resistente a perfurações, com revestimento impermeabilizante, contendo fundo rígido de proteção extra contra perfurações, cinta interna e bandeja coletora de resíduos líquidos. A caixa devera ser de cor amarela e conter simbologia de acordo com a codificação internacional (risco biológico - Material contaminado), capacidade para 20 litros. De acordo com as Normas da ABNT. |  |  |  |
| 14 | 2 | UND | CATETER INTRACATH 16G12 (AMARELO), adulto normal. Embalagem individual em lado papel grau cirúrgico e outro lado em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovada ausência de resíduos tóxicos, com descrição do produto, diâmetro externo, comprimento efetivo, nome ou razão social e endereço do fabricante, numero do lote, data e tipo de esterilização, tempo de validade da esterilização. |  |  |  |
| 15 | 2 | UND | CATETER INTRACATH 20G . Embalagem individual em lado papel grau cirúrgico e outro lado em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovada ausência de resíduos tóxicos, com descrição do produto, diâmetro externo, comprimento efetivo, nome ou razão social e endereço do fabricante, numero do lote, data e tipo de esterilização, tempo de validade da esterilização. |  |  |  |
| 16 | 50 | UND | CATETER intravenoso, tamanho/capacidade 16g, para acesso venoso periférico de media permanência, de uso único, descartável, estéril, atóxico, apirogênica, radiopaco, de material poliuretana, com agulha de aço inoxidável conforme NBR ISO 9696, atraumática, siliconizada, com bisel curto bi angulado, tri facetado, de afiação precisa, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço, penetração suave e facilidade na punção, canhão em polipropileno transparente conforme NBR ISO 594-1 e NBR ISO 594-2, conector luer-lok codificado em cores conforme NBR ISO 10555-1:2003, câmara de refluxo em plástico transparente para visualização de refluxo sanguínea, dispositivo de segurança de acordo com NR 32. Embalagem individual em lado papel grau cirúrgico e outro lado em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovada ausência de resíduos tóxicos, com descrição do produto, diâmetro externo, comprimento efetivo, nome ou razão social e endereço do fabricante, numero do lote, data e tipo de esterilização, tempo de validade da esterilização. |  |  |  |
| 17 | 50 | UND | CATETER intravenoso, tamanho/capacidade 18g, para acesso venoso periférico de media permanência, de uso único, descartável, estéril, atóxico, apirogênica, radiopaco, de material poliuretana, com agulha de aço inoxidável conforme NBR ISO 9696, atraumática, siliconizada, com bisel curto bi angulado, tri facetado, de afiação precisa, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço, penetração suave e facilidade na punção, canhão em polipropileno transparente conforme NBR ISO 594-1 e NBR ISO 594-2, conector luer-lok codificado em cores conforme NBR ISO 10555-01h20min, câmara de refluxo em plástico transparente para visualização de refluxo sanguínea; dispositivo de segurança de acordo com NR 32. Embalagem individual em lado papel grau cirúrgico e outro lado em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovada ausência de resíduos tóxicos, com descrição do produto, diâmetro externo, comprimento efetivo, nome ou razão social e endereço do fabricante, numero do lote, data e tipo de esterilização, tempo de validade da esterilização. |  |  |  |
| 18 | 900 | UND | CATETER intravenoso, tamanho/capacidade 22g, para acesso venoso periférico de media permanência, de uso único, descartável, estéril, atóxico, apirogênica, radiopaco, de material poliuretana, com agulha de aço inoxidável conforme NBR ISO 9696, atraumática, siliconizada, com bisel curto bi angulado, tri facetado, de afiação precisa, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço, penetração suave e facilidade na punção, canhão em polipropileno transparente conforme NBR ISO 594-1 e NBR ISO 594-2, conector luer-lok codificado em cores conforme NBR ISO 10555-01h20min, câmara de refluxo em plástico transparente para visualização de refluxo sanguínea; dispositivo de segurança de acordo com NR 32. Embalagem individual em lado papel grau cirúrgico e outro lado em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovada ausência de resíduos tóxicos, com descrição do produto, diâmetro externo, comprimento efetivo, nome ou razão social e endereço do fabricante, numero do lote, data e tipo de esterilização, tempo de validade da esterilização. |  |  |  |
| 19 | 900 | UND | CATETER intravenoso, tamanho/capacidade 24g, para acesso venoso periférico de media permanência, de uso único, descartável, estéril, atóxico, apirogênica, radiopaco, de material poliuretana, com agulha de aço inoxidável conforme NBR ISO 9696, atraumática, siliconizada, com bisel curto bi angulado, tri facetado, de afiação precisa, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço, penetração suave e facilidade na punção, canhão em polipropileno transparente conforme NBR ISO 594-1 e NBR ISO 594-2, conector luer-lok codificado em cores conforme NBR ISO 10555-01h20min, câmara de refluxo em plástico transparente para visualização de refluxo sanguínea; dispositivo de segurança de acordo com NR 32. Embalagem individual em lado papel grau cirúrgico e outro lado em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovada ausência de resíduos tóxicos, com descrição do produto, diâmetro externo, comprimento efetivo, nome ou razão social e endereço do fabricante, numero do lote, data e tipo de esterilização, tempo de validade da esterilização. |  |  |  |
| 20 | 4 | UND | DRENO DE KEHR 12, dispositivo com formato tubular em forma de "T" constituído de Silkolatex® Rusch Gold (látex siliconizado); Com 50 cm de comprimento, haste de 16 cm e calibres 3,0 mm a 8,0mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 4 | UND | DRENO DE KEHR 14, dispositivo com formato tubular em forma de "T" constituído de Silkolatex® Rusch Gold (látex siliconizado); Com 50 cm de comprimento, haste de 16 cm e calibres 3,0 mm a 8,0mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 4 | UND | DRENO DE KEHR 16, dispositivo com formato tubular em forma de "T" constituído de Silkolatex® Rusch Gold (látex siliconizado); Com 50 cm de comprimento, haste de 16 cm e calibres 3,0 mm a 8,0mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 4 | UND | Dreno Torácico nº. 10, para Sistema para drenagemmediastinal. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 4 | UND | Dreno Torácico nº. 12, para Sistema para drenagemmediastinal. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 4 | UND | Dreno Torácico nº. 14, para Sistema para drenagemmediastinal. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 4 | UND | Dreno Torácico nº. 16, para Sistema para drenagemmediastinal. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 4 | UND | Dreno Torácico nº. 18, para Sistema para drenagemmediastinal. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 4 | UND | Dreno Torácico nº. 20, para Sistema para drenagemmediastinal. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 4 | UND | Dreno Torácico nº. 22, para Sistema para drenagemmediastinal. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 4 | UND | Dreno Torácico nº. 24, para Sistema para drenagemmediastinal. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 4 | UND | Dreno Torácico nº. 26, para Sistema para drenagemmediastinal. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 4 | UND | Dreno Torácico nº. 28, para Sistema para drenagemmediastinal. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 4 | UND | Dreno Torácico nº. 30, para Sistema para drenagemmediastinal. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 4 | UND | Dreno Torácico nº. 32, para Sistema para drenagemmediastinal. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 4 | UND | Dreno Torácico nº. 34, para Sistema para drenagemmediastinal. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 4 | UND | Dreno Torácico nº. 36, para Sistema para drenagemmediastinal. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 4 | UND | Dreno Torácico nº. 38, para Sistema para drenagemmediastinal. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 4 | UND | Dreno Torácico nº. 40, para Sistema para drenagemmediastinal. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2.000 | UND | EQUIPO macro gotas, acoplagem em BICO LUER SLIP, para soro, frasco de vidro ou ampolas plásticas, filtro hidrófobo, bacteriológico, com tampa reversível e injeção lateral, câmara flexível, gotas, pinça rolete, injetor lateral, embalagem em papel grau cirúrgico esterilizado a oxido de etileno. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade. |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2.000 | UND | EQUIPOpara infusãocom duas vias/entradas (polifix), infusão, acoplagem em BICO LUER SLIP, com injetor lateral, embalagem em papel grau cirúrgico esterilizado a oxido de etileno. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade. |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 300 | UND | EQUIPO para Nutrição Enteral macro, com as seguintes especificações: - Dispositivo para administração de infusão de soluções enterais. - Conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) à sonda de alimentação enteral. - Perfurador para conexão ao recipiente de solução, pinça rolete com excelente controle de gotejamento, conexão luerslip ou escalonado, específico para nutrição enteral, prevenindo riscos na utilização. - Cor azul (específica para produtos de nutrição enteral); - Estéril, Atóxico, Apirogênico. Composição básica: - Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; - Câmara flexível para visualização gotejamento; - Extensão em PVC azul (evita conexão acidental com acesso venoso); - Controlador de fluxo ( gotejamento ) tipo pinça rolete; - Conexão luer para dispositivo de acesso venoso. • Pacote com 01 unidade em embalagem plástica, esterilizado por radiação gama. • Produto com validade. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação e prazo de validade. |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 40 | UND | EQUIPO para transfusão de sangue, provido de entrada única, comprimento de aproximado de 170 cm, câmara dupla flexível, filtro de (nylon) poliamida 66 monofilamento com malha 190 micra, provida de pinça reguladora de fluxo tipo rolete, adaptador a bolsa e luer macho conforme norma ISO 1135-4, estéril atóxico e apirogênico, esterilizado a raio gama, embalado individualmente em saco de polietileno, (segmento de látex-opcional). |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 100 | UND | ESCALPE para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável, n. 23. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade. |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 8 | CX | LAMINA de bisturi numero 24, descartável, estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem: caixa com 100 unidades individuais, em papel laminado, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 8 | CX | Lanceta para punção capilar digital 23G, AUTOMÁTICA (acionamento por contato), uso único, espessura ultra fina, penetração consistente,em conformidade com NR32, cx c/100 unid. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 1400 | UND | SERINGA de 01 ml, agulhada para BCG – agulha 13X4,5 descartável, estéril, em polipropileno, transparente, atóxica, apirogênica, cilindro reto, siliconizada, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e traços legíveis, com anel de retenção o que impeça o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexões seguras, flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 4400 | UND | SERINGA de 05 ml, bico LUER SLIP, descartável, estéril, em polipropileno, transparente, atóxica, apirogênica, cilindro reto, siliconizada, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e traços legíveis, com anel de retenção o que impeça o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexões seguras, flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2.400 | UND | SERINGA de 10ml, bico LUER SLIP, descartável, estéril, em polipropileno, transparente, atóxica, apirogênica, cilindro reto, siliconizada, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e traços legíveis, com anel de retenção o que impeça o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexões seguras, flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2.400 | UND | SERINGA de 20ml, bico LUER SLIP, descartável, estéril, em polipropileno, transparente, atóxica, apirogênica, cilindro reto, siliconizada, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e traços legíveis, com anel de refinca o que impeça o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexões seguras, flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 10 | PCT | AGUA, oxigenada, 10 volumes. Embalagem: frasco plástico com 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 22 | UND | ALCOOL iodado, medicinal, 1%, solução tópica, 1000ml, a embalagem do produto devera conter a seguinte impressão "venda proibida pelo comercio." Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº. 460/99. Em caso de fabricante fora do MERCOSUL, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial. |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 8 | PCT | ALGODAO ORTOPÉDICO hidrófobo, com 10 cm, com camadas separadas por papel, sem gesso, isento de impurezas, pacote com 12 unidades. Embalagem: rolo com 500 g, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 8 | PCT | ALGODAO ORTOPÉDICO hidrófobo, com 15 cm, com camadas separadas por papel, sem gesso, isento de impurezas, pacote com 12 unidades. Embalagem: rolo com 500 g, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 8 | PCT | ALGODAO ORTOPÉDICO hidrófobo, com 20 cm, com camadas separadas por papel, sem gesso, isento de impurezas, pacote com 12 unidades. Embalagem: rolo com 500 g, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 40 | PCT | ATADURA de crepom, dimensões de 10 cm x 4,5 m, contendo 13 fios/cm2, medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da aureola. Embalagem individual, pacotes com 12 unidades. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 40 | PCT | ATADURA de crepom, dimensões de 15 cm x 4,5 m, contendo 13 fios/cm2, medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da aureola. Embalagem individual, pacotes com 12 unidades. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 40 | PCT | ATADURA de crepom, dimensões de 20 cm x 4,5 m, contendo 13 fios/cm2, medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da aureola. Embalagem individual, pacotes com 12 unidades. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 25 | PCT | Atadura de crepondimensoes 30 x4,5 m contendo 13 fios/cm2, medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade, bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da aureola. Embalagem individual, pacotes com 12 unidades. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 40 | UND | ATADURA gessada, 10 cm x 3,0 m, na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, álcalis, ácidos, corantes corretivos e alvejantes ópticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada uniformemente com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulose solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfiamento durante a confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem no Maximo de10 minutos. Embalagem individual, contendo um rolo. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 60 | UND | ATADURA gessada, 15 cm x 3,0 m, na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, álcalis, ácidos, corantes corretivos e alvejantes ópticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada uniformemente com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulose solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfiamento durante a confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem no Maximo de10 minutos. Embalagem individual, contendo um rolo. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 40 | UND | ATADURA gessada, 20 cm x 4,0 m, na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, álcalis, ácidos, corantes corretivos e alvejantes ópticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada uniformemente com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulose solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfiamento durante a confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem no Maximo de 10 minutos. Embalagem individual, contendo um rolo. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 15 | UND | CATETER nasal, para oxigênio, tipo óculos, descartável, uso NEONATAL. Embalagem individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade. |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 4 | PCT | Coletor de urina adulto 2000 mL, em material descartável, estéril, confeccionado em plástico atóxico, transparente, retangular. O coletor deve ter capacidade para 2000 ml, apresentar graduação gravada a cada 100 ml, livre de furos e com as bordas inferior seladas e superior aberta composta com cordão para fechamento, sendo capaz de suportar o volume sem vazamentos ou desprendimentos. Embalagem contendo 100 unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 300 | PCT | COMPRESSA, de gaze hidrófila, 7,5 x 7,5 cm, descartável, não estéril, 100 % algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas, 13 fios por cm2, inodora, insípida, alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante e com acabamento lateral para evitar o desfiamento. Embalagem: pacote com 500 unidades. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 40 | PCT | COMPRESSA, tipo campo operatório, 45 x 50 cm, não estéril, confeccionada em tecido absorvente, 100% algodão, com quatro camadas sobrepostas, de cor branca, bordas devidamente acabadas, com cantos arredondados, provida de alça de apoio (cadarço). Embalagem: pacote com 50 unidades. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 10 | UND | DETERGENTE ENZIMÁTICO, com enzimas amilase, lípase, protease e carboidrase. Embalagem: frasco com 1000ml com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 10 | UND | DRENO, de Penrose, n. 01, confeccionado em látex natural, descartável, estéril, atóxico, flexível, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 10 | UND | DRENO, de Penrose, n. 02, confeccionado em látex natural, descartável, estéril, atóxico, flexível, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 10 | UND | DRENO, de Penrose, n. 03, confeccionado em látex natural, descartável, estéril, atóxico, flexível, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 10 | UND | DRENO, de Penrose, n. 04, confeccionado em látex natural, descartável, estéril, atóxico, flexível, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 25 | PCT | ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, com espuma de polietileno, polivinilálcool coberto com adesivo acrílico, polietileno coberto com silicone, polímero sintético hidrófilo, pino metálico e contra-pino de Ag/AgCl. Embalagem com 50 unidades. Na embalagem devera conter: nome e/ou marca do produto, origem, lote e data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade, fabricante, origem, distribuidor e/ou importador, categoria do produto, indicação quantitativa, registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 100 | UND | ESCOVA, cirúrgica para lavagem pré-operatória de mãos, composta de esponja em bebida de solução anti-sépticadegermante a base de PVP-I a 10%, iodo livre 1% com cerdas macias. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de validade e de fabricação. |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 100 | UND | ESPARADRAPO na cor branca, confeccionado em tecido a base de rayon-acetato e massa adesiva a base de poliacrilato, permeável ao ar e vapores d'água, com ótima aderência, que aceite escrita com qualquer tipo de tinta, isento de substancia alérgicas, enrolado em carretel e no tamanho de 10cm x 4,5m. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade. |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 100 | UND | FITA CÍRURGICA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA, na cor branca, em tecido microporoso, massa adesiva a base de oxido de zinco e borracha, impermeável, com ótima aderência, isento de substância alérgenas, dimensões 10 cm x 4,5 m. Embalagem: rolo com dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade. |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 400 | UND | FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL de 300mL com graduação em duplo sentido (em pé e inverso) atóxico, estéril. |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 60 | UND | HIPOCLORITO de sódio, 1%. Embalagem de 01 litro contendo o nome do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 8 | CX | INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE, caixa com 10 testes - 24 horas de incubação - para vapor saturado, ampolas contendo esporos que permitem monitoração do funcionamento da Autoclave, oferecendo, com seu uso periódico, confiabilidade e segurança ao processo de esterilização. Conforme NBR ISO 11138-3, cada ampola deverá conter em seu interior uma população definida de GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS que irá reagir sensivelmente ao processo, indicando a eficácia do ciclo de esterilização, após o período de incubação. Embalagem individual, com validade mínima de 2 anos, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 4 | CX | INDICADOR QUÍMICO PARA AUTOCLAVE, para ser utilizado em todos os processos de esterilização, no interior de cada pacote, com leitura de resultado imediata através da mudança de cor, deve possuir tabela referencia em cada teste, facilitando a leitura do resultado. Descrição: produzidos com tintas Chemink de alta qualidade que evidenciem a existência do agente esterilizante específico para o qual foi desenvolvido. Dados Técnico: Classificação: Classe 6 (ISO 11140-1) / Classe D (EN 867-1) Parâmetros: Classe 6 - 134°C por 7 minutos / 121°C por 20 minutos Dimensões do Indicador: 60 x 25 mm Apresentação: Caixas com 250 unidades Validade: 5 anos Composição: Tinta indicativa Chemink de alta qualidade, isenta de chumbo e metais pesados. Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 5 | UND | Malha Tubular Sintética para gesso – Rolo detecidos de fibras sintéticas de poliéster que proporcionam a retenção de umidade, protegendo a pele do paciente no contato do gesso com a pele. Tamanho 10cm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 5 | UND | Malha Tubular Sintética para gesso – Rolo detecidos de fibras sintéticas de poliéster que proporcionam a retenção de umidade, protegendo a pele do paciente no contato do gesso com a pele. Tamanho 15cm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 10 | UND | PAPEL GRAU CIRÚRGICO para esterilização tubular, tamanho 20x100 metros, cada embalagem contendo um rolo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 10 | UND | PAPEL GRAU CIRÚRGICO para esterilização tubular, tamanho 30x100 metros, cada embalagem contendo um rolo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 100 | UND | PORTA LÂMINA TIPO FRASCO, capacidade para 3lâminas.Tampa de rosca Quantidade (Caixa) |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 20 | PCT | SACO, plástico para lixo, Grupo A, classe: A1, A2, A3, A4 e A5, infectante (risco biológico), em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura 75 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 105 cm, capacidade nominal para 100 litros, na cor branca. Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem devera informar a marca do fabricante, cirúrgico do saco, quantidade e os dizeres “manter fora do alcance de crianças”, “uso exclusivo para lixo” e “saco não adequado a conteúdos perfurantes”. O produto devera atender Normas ABNT NBR 9191 e, sobretudo no que diz respeito aos métodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistência ao levantamento, resistência à queda livre, verificação da estanqueidade, resistência de filmes a perfuração estática, determinação da capacidade volumétrica e verificação da transparência e a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001. |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 15 | PCT | SACO, plástico para lixo, Grupo A, classe: A1, A2, A3, A4 e A5, infectante (risco biológico), em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura 75 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 105 cm, capacidade nominal para 50 litros, na cor branca. Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem devera informar a marca do fabricante, cirúrgico do saco, quantidade e os dizeres “manter fora do alcance de crianças”, “uso exclusivo para lixo” e “saco não adequado a conteúdos perfurantes”. O produto devera atender Normas ABNT NBR 9191 e, sobretudo no que diz respeito aos métodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistência ao levantamento, resistência à queda livre, verificação da estanqueidade, resistência de filmes a perfuração estática, determinação da capacidade volumétrica e verificação da transparência e a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001. |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 12 | UND | SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA degermante, com clorexidina a 2% frasco plástico. Embalagem: frasco com 1000ml com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 24 | UND | SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA tópico, com clorexidina a 2% frasco plástico. Embalagem: frasco com 1000ml com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 24 | UND | SOLUÇÃO de PVPI degermante, com polivinilpirrolidona a 10%, frasco plástico com q.s.p aquoso equivalente a 1 % de iodo ativo. Embalagem: frasco com 1000ml com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 24 | UND | SOLUCÃO de PVPI, tópico, com polivinilpirrolidona a 10%, frasco plástico com q.s.p aquoso equivalente a 1 % de iodo ativo. Embalagem: frasco com 1000 ml com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 1 | CX | FIO PARA SUTURA, catgut cromado n. 0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 5,0 cm e 1/2 circulo, cilíndrica, para cirurgia gastrintestinal. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 3 | CX | FIO PARA SUTURA, catgut cromado n. 1, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 4 A 5 CM e 1/2 circulo, cilíndrica, para cirurgia gastrintestinal. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 2 | CX | FIO PARA SUTURA, catgut simples n. 2-0, fio com 75 cm de comprimento, agulha de 4 A 5 CM e 3/8 circulo, cilíndrica, para cirurgia gastrintestinal. Embalagem: Caixas com 24 unidades, envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 8 | CX | FIO PARA SUTURA, em nylon monofilamentos preto, n. 2-0, fio com 45 cm de comprimento, com agulha de 4 A 5 CM e 3/8 de circulo, triangular, cutícula. Embalagem individual, em papel aluminizado e/ou papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 8 | CX | FIO PARA SUTURA, em nylon monofilamentos preto, n. 3-0, fio com 45 cm de comprimento, com agulha 3/8, 4 A 5 CM triangular cutícula. Embalagem: caixa com 24 envelopes individuais em papel aluminizado e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 2 | CX | FIO PARA SUTURA, em nylon monofilamentos preto, n. 4-0, fio com 40 cm de comprimento, com agulha 3/8 - 4 A 5 CM, triangular cutícula. Embalagem: caixa com 24 envelopes individuais em papel aluminizado e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 15 | UND | SONDA de folley, n. 14, 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 25 | UND | SONDA de folley, n. 18, 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 20 | UND | SONDA DE NUTRIÇAO ENTERAL NUMERO 10, de 15cm, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 20 | UND | SONDA DE NUTRIÇAO ENTERAL NUMERO 12, de 15cm, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 8 | UND | SONDA uretral, n. 20, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 80 | UND | CAIXAS, coletora, para matérias perfuram cortantes, resistente a perfurações, com revestimento impermeabilizante, contendo fundo rígido de proteção extra contra perfurações, cinta interna e bandeja coletora de resíduos líquidos. A caixa devera ser de cor amarela e conter simbologia de acordo com a codificação internacional (risco biológico - Material contaminado), capacidade para 13 litros. De acordo com as Normas da ABNT. |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 200 | UND | CATETER intravenoso, tamanho/capacidade 20g, para acesso venoso periférico de media permanência, de uso único, descartável, estéril, atóxico, apirogênica, radiopaco, de material poliuretana, com agulha de aço inoxidável conforme NBR ISO 9696, atraumática, siliconizada, com bisel curto bi angulado, tri facetado, de afiação precisa, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço, penetração suave e facilidade na punção, canhão em polipropileno transparente conforme NBR ISO 594-1 e NBR ISO 594-2, conector luer-lok codificado em cores conforme NBR ISO 10555-01h20min, câmara de refluxo em plástico transparente para visualização de refluxo sanguínea; dispositivo de segurança de acordo com NR 32. Embalagem individual em lado papel grau cirúrgico e outro lado em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovada ausência de resíduos tóxicos, com descrição do produto, diâmetro externo, comprimento efetivo, nome ou razão social e endereço do fabricante, numero do lote, data e tipo de esterilização, tempo de validade da esterilização. |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 15 | UND | SONDA de folley, n. 12, 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 20 | UND | TERMÔMETRO clínico, digital, para uso hospitalar, com graduação de 35 a 42 graus centígrados. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 100 | CX | LUVA de procedimento, em látex natural, descartável, não estéril, ambidestra, textura uniforme, alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 24 cm, bainha, espessura mínima de 0,16 mm, lubrificada com pó bioabsorvivel, tamanho P. Embalagem caixa com 100 unidades individuais. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde e certificado de aprovação no Ministério do Trabalho. |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 100 | CX | LUVA de procedimento, em látex natural, descartável, não estéril, ambidestra, textura uniforme, alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 24 cm, bainha, espessura mínima de 0,16 mm, lubrificada com pó bioabsorvivel, tamanho M. Embalagem com 100 unidades individuais. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde e certificado de aprovação no Ministério do Trabalho. |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 100 | CX | LUVA de procedimento, em látex natural, descartável, não estéril, ambidestra, textura uniforme, alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 24 cm, bainha, espessura mínima de 0,16 mm, lubrificada com pó bioabsorvivel, tamanho G. Embalagem com 100 unidades individuais. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde e certificado de aprovação no Ministério do Trabalho. |  |  |  |
| 108 | 100 | PR | LUVA cirúrgica, numero 7.5, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com pó bioabsorvivel, espessura mínima entre 0,22 a 0,23mm, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, numero visível no invólucro e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| 109 | 100 | PR | LUVA cirúrgica, numero 8.5, descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvivel, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura, numero visível no invólucro e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala, Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde e certificado de aprovação no Ministério do Trabalho |  |  |  |
| 110 | 20 | UND | ESFIGMOMANOMETRO, ADULTO, COM TENSIOMETRO, ARO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM ANTIMÔNIO, COM FECHAMENTO EM VELCRO, TESTADO E APROVADO PELO INMETRO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. |  |  |  |

TOTAL:

BANCO: 			CONTA:			AGÊNCIA:

Cidade/Estado, _____ de MARÇO de 2025.

_________________________________________________________

Nome completo, CPF e assinatura do representante legal da empresa.