ANEXO I

PROPOSTA DE PREÇO

Razão Social do Proponente:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Fone:

Contato:

E-mail:

- OBJETO

Dispensa de licitação para Aquisição de acessórios e equipamentos de proteção individual (EPI) específicos para proteção radiológica.

- DESCRIÇÃO E VALOR

| Item | Qtd. | Und. | Especificação | MARCA | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03 | Und | Avental de Chumbo Casaco, tamanho 110x60cm com proteção na frente de 0,50mmpb, proteção nas costas de 0,25mmpb, devendo atender norma NBR IEC 61331 – 3:2004 e com registro na ANVISA. |  |  |  |
| 2 | 03 | Und | Protetor de Tireoide, tipo viseira, tamanho 56x15cm, confeccionado em borracha plumbífera, com equivalência em chumbo 0,50mmbp e acabamento em nylon lavável. |  |  |  |
| 3 | 02 | Und | Avental de Chumbo Padrão para proteção do paciente, tamanho 100x60cm, confeccionado em borracha plumbífera, com equivalência em chumbo 0,25mm e acabamento em nylon impermeável. |  |  |  |
| 4 | 03 | Und | Óculos Plumbífero para proteção radiológica, fabricado com armação de acrílico e lentes de vidro plumbífero com equivalência de 0,75mmpb e 50mmpb lateral. |  |  |  |
| 5 | 02 | Par | Par de Luvas Plumbífera, tipo escudo, confeccionada em borracha plumbífera, flexível com equivalência em chumbo de 0,50mm, acabamento em nylon lavável. |  |  |  |

BANCO: 				CONTA:			AGÊNCIA:

Cidade/Estado, _____ de abril de 2025.

______________________________________________

Nome completo, CPF e assinatura do representante legal da empresa.