RAZAO SOCIAL:

Endereço:

Cidade:

Contato:

E-mail:

  - OBJETO:

- Dispensa de Licitação para aquisição de Reagentes para PROVAS PRÉ-TRANSFUSIONAIS visando atender as necessidades do laboratório municipal do Hospital Oscar Ramires Pereira, conforme condições e especificações constantes do Termo de Referência.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | Quant. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Controle (positivo) para teste de coombs, suspensão de hemácias para controle confirmatório do coombs direto e indireto e/ou prova cruzada. Frasco com 10ml. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da saúde. Nota: Devido o curto prazo de validade do produto, o mesmo será feito uma solicitação programada para o período de duração do processo licitatório/aquisição, a empresa classificada deverá realizar a programação de entrega mensal dos reagentes. | Und. | 05 |  |  |  |  |
| 2 | Pesquisa de Anticorpos Irregulares (PAI I e II). Suspensões de células (glóbulos vermelhos humanos) a 3% do grupo O, selecionadas com perfil antigênico conhecido para pesquisa de anticorpos irregulares (I e II). Composto por dois frascos (I e II), contendo cada um 10 ml de suspensões a 3%. O frasco I contém glóbulos com o fenótipo R1R1 (DCe / DCe) ou R1r (DCe / dce) e o frasco II contém glóbulos com o fenótipo R2R2 (DcE / DcE) ou R2r (DcE/dce), todos extensivamente fenotipados para os antígenos de diferentes sistemas de grupos sanguíneos para técnica em tubo. Destina-se à triagem dos soros que contenham anticorpos irregulares contra os antígenos de grupos de maior significado clínico e diagnóstico da Doença Hemolítica Peri-Natal. Nota: Devido o curto prazo de validade do produto, o mesmo será feito uma solicitação programada para o período de duração do processo licitatório/aquisição, a empresa classificada deverá realizar a programação de entrega mensal dos reagentes. | Und. | 05 |  |  |  |  |
| 3 | Tipagem reversa. Suspensões de células (glóbulos vermelhos) a 3% selecionadas com antígenos A1 e B, contendo A1 em um tubo e B em outro tubo, contendo no mínimo 10 mL respectivamente. Usado para classificação reversa de grupos sangüíneos do sistema ABO por detecção das aglutininas naturais regulares (isoaglutininas Anti-A e/ou Anti-B) para técnica em tubo. Nota: Devido o curto prazo de validade do produto, o mesmo será feito uma solicitação programada para o período de duração do processo licitatório/aquisição, a empresa classificada deverá realizar a programação de entrega mensal dos reagentes. | Und. | 03 |  |  |  |  |

VALOR TOTAL:

Cidade/Estado, _____ DE MARÇO   de 2026.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA