## ORÇAMENTO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBJETO: | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA O CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR RAMIRES | [7 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
MUNÍCIPIO: | PORTO MURTINHO
LOCAL: | RUA JOAQUIM MURTINHO COM A RUA 13 DE JUNHO, 436, CENTRO | [7 empty] | FÁBIO MARQUES RIBEIRO
BDI-SERVIÇO: | 22.47% | BDI S/DES DIF: | 15.28% | [5 empty] | 15.276 D/MS
SIST./REF.: | AGESUL(JANEIRO/2025)/SINAPI(FEVEREIRO/2025)/SBC(FEVEREIRO/2025)
ENCARGOS.: | SEM DESONERAÇÃO 107,52%(HORA) 64,80%(MÊS) | [7 empty] | PRAZO EXEC.: | 90 DIAS
ITEM | SERVIÇO | REFERENCIAL | CÓD ENG | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO S/ DES | CUSTO UNITÁRIO C/BDI S/ DES | CUSTO TOTAL C/ BDI S/ DES | %
[5 empty] | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA O CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR RAMIRES |  |  |  |  | 796717.22
1. |  |  |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 794830.28 | 99.76%
1.1 | SERVIÇO | COTAÇÃO | 1.0.1 | CT01 | SISTEMA COMPOSTO POR MÁQUINAS DE 36.000 BTUS/H, COM SISTEMA DE FILTRAGEM ABSOLUTA, ESPECÍFICO PARA SALAS CIRÚRGICAS. INCLUSO A INSTALAÇÃO DE DUTOS DE RETORNO DO AR E DE CAPTAÇÃO DE AR EXTERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 4 | 162250 | 198707.57 | 794830.28 | 99.76%
2. |  |  |  |  | DRENO DE AR |  |  |  |  | 1886.94 | 0.2368%
2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 2.1 | 104316 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 42.41 | 22.33 | 27.34 | 1159.48 | 0.1455%
2.2 | SERVIÇO | SINAPI | 2.2 | 104320 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 11.36 | 13.91 | 111.28 | 0.01397%
2.3 | SERVIÇO | SINAPI | 2.3 | 104324 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 13.62 | 16.68 | 33.36 | 0.004187%
2.4 | SERVIÇO | SINAPI | 2.4 | 97896 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 378.82 | 463.94 | 463.94 | 0.05823%
2.5 | SERVIÇO | SINAPI | 2.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 0.06 | 82.04 | 100.47 | 6.02 | 0.0007556%
2.6 | SERVIÇO | SINAPI | 2.6 | 102719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 0.06 | 148.93 | 182.39 | 10.94 | 0.001373%
2.7 | SERVIÇO | SINAPI | 2.7 | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.04 | 192.32 | 235.53 | 9.42 | 0.001182%
2.8 | SERVIÇO | SINAPI | 2.8 | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 6 | 7.23 | 8.85 | 53.1 | 0.006665%
2.9 | SERVIÇO | SINAPI | 2.9 | 95006 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 0.44 | 73.13 | 89.56 | 39.4 | 0.004945%
796717.22

## MEMORIA DE CALCULO AT
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS
MEMÓRIA DE CALCULO
Objeto: | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA O CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR RAMIRES |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | PORTO MURTINHO
Local: | RUA JOAQUIM MURTINHO COM A RUA 13 DE JUNHO, 436, CENTRO
BDI: | 22.47% |  |  | FÁBIO MARQUES RIBEIRO
SIST./REF.: | SEM DESONERAÇÃO 107,52%(HORA) 64,80%(MÊS) |  |  | 15.276 D/MS
DADOS DO PROJETO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | UNIDADE
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.0.1 | CT01 | SISTEMA COMPOSTO POR MÁQUINAS DE 36.000 BTUS/H, COM SISTEMA DE FILTRAGEM ABSOLUTA, ESPECÍFICO PARA SALAS CIRÚRGICAS. INCLUSO A INSTALAÇÃO DE DUTOS DE RETORNO DO AR E DE CAPTAÇÃO DE AR EXTERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | CJ
OBS |  |  | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
CIRURGIA 1 |  |  | 1 |  | QUANTIDADE
CIRURGIA 2 |  |  | 1
SALA DE PARTO CESÁRIA |  |  | 1
SALA DE PARTO HUMANIZADO |  |  | 1
TOTAL |  |  | 4
2. |  | DRENO DE AR
2.1 | 104316 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 |  |  | M
OBS |  |  | COMPRIMENTO |  | FÓRMULA
CONFORME PROJETO |  |  | 42.41 |  | COMPRIMENTO
TOTAL |  |  | 42.41
2.2 | 104320 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 |  |  | UN
OBS |  |  | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
CONFORME PROJETO |  |  | 8 |  | QUANTIDADE
TOTAL |  |  | 8
2.3 | 104324 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 |  |  | UN
OBS |  |  | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
CONFORME PROJETO |  |  | 2 |  | QUANTIDADE
TOTAL |  |  | 2
2.4 | 97896 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 |  |  | UN
OBS |  |  | QUANTIDADE |  | FÓRMULA
CONFORME PROJETO |  |  | 1 |  | QUANTIDADE
TOTAL |  |  | 1
2.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 |  |  | M3
OBS |  |  | VOLUME |  | FÓRMULA
CONFORME PROJETO |  |  | 0.06 |  | VOLUME
TOTAL |  |  | 0.06
2.6 | 102719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 |  |  | M3
OBS |  |  | VOLUME |  | FÓRMULA
CONFORME PROJETO |  |  | 0.06 |  | VOLUME
TOTAL |  |  | 0.06
2.7 | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  | M3
OBS |  |  | VOLUME |  | FÓRMULA
CONFORME PROJETO |  |  | 0.04 |  | VOLUME
TOTAL |  |  | 0.04
2.8 | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 |  |  | M
OBS |  |  | COMPRIMENTO |  | FÓRMULA
CONFORME PROJETO |  |  | 6 |  | COMPRIMENTO
TOTAL |  |  | 6
2.9 | 95006 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 |  |  | M2
OBS |  |  | ÁREA |  | FÓRMULA
CONFORME PROJETO |  |  | 0.44 |  | ÁREA
TOTAL |  |  | 0.44

## COTAÇÕES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS
COTAÇÕES
Objeto: | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA O CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR RAMIRES |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | PORTO MURTINHO
Local: | RUA JOAQUIM MURTINHO COM A RUA 13 DE JUNHO, 436, CENTRO |  | FÁBIO MARQUES RIBEIRO
15.276 D/MS
EMPRESAS | CNPJ | NOME | FONE | CONTATO
C01 | 18.372.523/0001-24 | LT SERVIÇOS | (67) 98454-2758 | ROBERTO
C02 | 665.452.282-69 | SOPHIA FÁBRICA DE DUTOS | (63) 92365-1455 | TIAGO
C03 | 39.871.268/0001-34 | KF CLIMATIZAÇÃO E ENGENHARIA | (34) 99947-9498 | KAUE
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DATA COTAÇÃO | MEDIANA
CT01 | SISTEMA COMPOSTO POR MÁQUINAS DE 36.000 BTUS/H, COM SISTEMA DE FILTRAGEM ABSOLUTA, ESPECÍFICO PARA SALAS CIRÚRGICAS. INCLUSO A INSTALAÇÃO DE DUTOS DE RETORNO DO AR E DE CAPTAÇÃO DE AR EXTERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 2025-09-02 | 162250
EMPRESA |  |  | COTAÇÕES
C01 | LT SERVIÇOS |  | 162250
C02 | SOPHIA FÁBRICA DE DUTOS |  | 328000
C03 | KF CLIMATIZAÇÃO E ENGENHARIA |  | 122754.91
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO |  |  | 162250

## BDI
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
|  |  | MIN | MED | MAX |  |  | SECRETARIA DE OBRAS
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1% | OBJETO: | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA O CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR RAMIRES |  |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | MUNÍCIPIO: | PORTO MURTINHO
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | LOCAL: | RUA JOAQUIM MURTINHO COM A RUA 13 DE JUNHO, 436, CENTRO |  |  |  | FÁBIO MARQUES RIBEIRO
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | SIST./REF.: | AGESUL(JANEIRO/2025)/SINAPI(FEVEREIRO/2025)/SBC(FEVEREIRO/2025) |  |  |  | 15.276 D/MS
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 5%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Administração Central | [5 empty] | AC | 3%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.8%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Risco | [5 empty] | R | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 0.59%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | Lucro | [5 empty] | L | 6.16%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 0%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 22.47%
#REF! | BDI PAD | #REF! | 22.8% | 27.48% | 30.95% | BDI SEM desoneração | [5 empty] | BDI S DES | 22.47%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | -
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.